## КСС
ПРОЕКТ "КРАСИВА БЪЛГАРИЯ" 2018 |  |  |  |  | Приложение – КСС оферта
Обект: Изграждане на център за настаняване от семеен тип за възрастни хора с психични разстройства - гр. Алфатар
Възложител: Община Алфатар
Участник: …………………………………………………..
КОЛИЧЕСТВЕНО-СТОЙНОСТНА СМЕТКА
№ | Вид работа | Единица мярка | Количество | Единична цена | Част Материали |  | Обща стойност
[5 empty] | Единична цена на материала | Обща стойност на материала
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7=4x6 | 8=4x5
Част: Архитектура
1.Покрив
1 | Демонтаж покрив на едноетажна сграда, вкл. сортиране на керемиди и и пренасяне до 30 м | м2 | 423 |  |  | 0 | 0
2 | Направа на дървена коруба за спускане на керемиди | м | 6 |  |  | 0 | 0
3 | Спускане на керемиди по коруба | 1000 бр. | 3.39 |  |  | 0 | 0
4 | Демонтаж на улуци обикновени | м | 56 |  |  | 0 | 0
5 | Демонтаж на водосточни тръби | м | 18 |  |  | 0 | 0
6 | Демонтаж на водосточни казанчета | бр. | 5 |  |  | 0 | 0
7 | Обшивка покриви с OSB плочи с дебелина 11 мм | м2 | 423 |  |  | 0 | 0
8 | Покриване с PVC фолио върху дъсчена обшивка | м2 | 423 |  |  | 0 | 0
9 | Направа на летвена скара по покрив за керемиди | м2 | 423 |  |  | 0 | 0
10 | Покриване с глинени керемиди върху готови мушама и летви | м2 | 423 |  |  | 0 | 0
11 | Покриване на била и ръбове с глинени капаци | м | 91 |  |  |  | 0
12 | Наковаване челни рендосани дъски при ремонти | м2 | 26.75 |  |  | 0 | 0
13 | Доставка и монтаж на улуци от поцинкована ламарина | м | 112 |  |  | 0 | 0
14 | Доставка и монтаж на ламаринени водосточни тръби | м | 36 |  |  | 0 | 0
15 | Доставка и монтаж на водосточно казанче от поцинкована ламарина | бр. | 9 |  |  | 0 | 0
16 | Обшивка покриви,корнизи, улами и поли с поцинкована ламарина 0,5 мм до 30 градуса | м2 | 7.3 |  |  | 0 | 0
17 | Обшивка на стени, тавани и др. с рендосани иглол.дъски 2,5 см | м2 | 87 |  |  | 0 | 0
18 | Грундиране по дървени повърхности | м2 | 140.5 |  |  | 0 | 0
19 | Байцване по дървени повърхности | м2 | 140.5 |  |  | 0 | 0
20 | Лакиране на дървени повърхности | м2 | 140.5 |  |  | 0 | 0
21 | Направа и разваляне на тръбно инвентарно фасадно скеле | м2 | 150 |  |  | 0 | 0
Плосък покрив и козирка
22 | Топлоизолация по покрив с 14 см. топлоизолационен материал - каменна вата с коефициент на топлопроводимост=0,039W/mK - по проект | м2 | 20.3 |  |  | 0 | 0
23 | Доставка и полагане на изолационно полиетиленово покритие | м2 | 20.3 |  |  | 0 | 0
24 | Битумен грунд за хидроизолация | м2 | 22.8 |  |  | 0 | 0
25 | Обшивка покриви,корнизи, улами и поли с поцинкована ламарина 0,5 мм до 30 градуса | м2 | 8.8 |  |  | 0 | 0
26 | Хидроизолация от два пласта покривна мушама 3 кг/м2 на газопламъчно залепване | м2 | 22.8 |  |  | 0 | 0
Вътрешен ремонт
27 | Демонтаж на гредоред от иглолистни греди | м3 | 2.5 |  |  | 0 | 0
28 | Демонтаж на рулонни настилки, вкл.почистване | м2 | 119.5 |  |  | 0 | 0
29 | Демонтаж на дюшеме | м2 | 74 |  |  | 0 | 0
30 | Демонтаж обшивка от фазерни плочи | м2 | 31.5 |  |  | 0 | 0
31 | Просичане на отвори в стари тухлени зидове на варов разтвор при дебелина на зида 250 мм ръчно | м2 | 1 |  |  | 0 | 0
32 | Очукване на вароциментова мазилка | м2 | 177 |  |  | 0 | 0
33 | Разваляне на тухлена зидария на вароциментов разтвор | м3 | 23.5 |  |  | 0 | 0
34 | Разваляне на паянтова зидария | м2 | 2.6 |  |  | 0 | 0
35 | Разбиване на неармиран бетон с компресорен къртач | м3 | 3.5 |  |  | 0 | 0
36 | Разваляне на каменна зидария в основи на сгради на варов и вароциментов разтвор | м3 | 31 |  |  | 0 | 0
37 | Отстраняване (стъргане) на боя и шпакловка от стени и тавани | м2 | 481 |  |  | 0 | 0
38 | Разваляне облицовка от керамични плочки на циментов разтвор | м2 | 35.5 |  |  | 0 | 0
39 | Демонтиране на метална тръба с ф 350 мм в сграда | м | 8.5
40 | Тухлена зидария над 120 мм от тухлени блокове 25/25/12 см на вароциментов разтвор | м3 | 5.1 |  |  | 0 | 0
41 | Вароциментна изравнителна мазилка с дебелина до 10 мм с готова смес при ремонти | м2 | 35.5 |  |  | 0 | 0
42 | Топлоизолация на подове с екструдиран полистирен(ХPS) 30 мм с лепило при ремонти | м2 | 237 |  |  | 0 | 0
43 | Пердашена цим.замазка 2 см по подове,тераси,покриви и др. | м2 | 285 |  |  | 0 | 0
44 | Преградни стени от гипсокартон еднослойни, на единична конструкция с топлоизолация с деб, 10 см при ремонти | м2 | 1.6 |  |  | 0 | 0
45 | Преградни стени от влагоустойчив гипсокартон еднослойни, на единична конструкция с топлоизолация с деб, 10 см | м2 | 53 |  |  | 0 | 0
46 | Скара от иглолистни летви за монтаж на топлоизолация | м2 | 20.3 |  |  | 0 | 0
47 | Топлоизолация по тавани с каменна вата с дебелина 140 мм | м2 | 371 |  |  | 0 | 0
48 | Обшивка с OSB плочи с дебелина 9 мм над и под топлоизолация | м2 | 371 |  |  | 0 | 0
49 | Окачен таван от гипсокартон 12,5 мм на метална конструкция директно закрепена | м2 | 208 |  |  | 0 | 0
50 | Окачен таван от влагоустойчив гипсокартон 12,5 мм на метална конструкция | м2 | 33 |  |  | 0 | 0
51 | Шпакловане със сатенгипс върху гипсокартон по тавани и стени при ремонти | м2 | 244.2 |  |  | 0 | 0
52 | Облицовка с керамични плочки с лепило по стени на фуга 2 мм при ремонти | м2 | 192 |  |  | 0 | 0
53 | Облицовка с керамични плочки по страници на отвори включ.ъглови лайсни за фаянс | м | 75.5 |  |  | 0 | 0
54 | Настилка от подови керамични плочки на лепило при ремонти | м2 | 38.5 |  |  | 0 | 0
55 | Подови первази от керамични плочки | м | 16 |  |  | 0 | 0
56 | Гипсова шпакловка по стени | м2 | 453 |  |  | 0 | 0
57 | Настилка от гранитогрес на лепило при ремонти | м2 | 103.1 |  |  | 0 | 0
58 | Первази от гранитогрес | м | 77 |  |  | 0 | 0
59 | Доставка и монтаж на профили от PVC за стъпала | м | 7.2 |  |  | 0 | 0
60 | Доставка и монтаж подова лайсна за преход | м | 29.5 |  |  | 0 | 0
61 | Грундиране с готов грунд върху мазилка | м2 | 905 |  |  | 0 | 0
62 | Боядисване с бял латекс по тавани двукратно | м2 | 352 |  |  | 0 | 0
63 | Боядисване с цветен латекс двукратно при ремонти | м2 | 453 |  |  | 0 | 0
64 | Доставка и монтаж на ламиниран паркет - клас на износоустойчивост AC4, вкл.подложка | м2 | 129.5 |  |  | 0 | 0
65 | Доставка и монтаж на подови первази от PVC | м | 138 |  |  | 0 | 0
66 | Вътрешна вароциментова мазилка по тухлени стени и тавани еднопластова | м2 | 39 |  |  | 0 | 0
67 | Доставка и монтаж алуминиев ъглов профил за шпакловка | м | 281 |  |  | 0 | 0
68 | Израб.и монт.на място на предпазен парапет тежък тип 15 кг/м | м | 32.5 |  |  | 0 | 0
69 | Настилка от тактилни плочи -по схема | м2 | 1.5 |  |  | 0 | 0
70 | Настилка на рампа от мит филц | м2 | 11.5 |  |  | 0 | 0
71 | Зидария за комини с керамзитобетонови блокчета с две дупки | м | 8.6 |  |  | 0 | 0
72 | Вътрешна гладка мазилка по керамзитобетон, еднопластова | м2 | 9 |  |  | 0 | 0
73 | Дост.и монтаж алумин.парапет модел стенна ръкохватка ф 50 мм - по проект | м | 28 |  |  | 0 | 0
Фасади
74 | Очукване на вароциментова мазилка | м2 | 62 |  |  | 0 | 0
75 | Вароциментна изравнителна мазилка с дебелина до 10 мм с готова смес | м2 | 208 |  |  | 0 | 0
76 | Външна гладка вароциментова мазилка по стени | м2 | 75.5 |  |  | 0 | 0
77 | Доставка и полагане на топлоизолация по фасадата с 10см. топлоизолационен материал с коефициент на топлопроводимост λ=0,033 W/mK или с по-нисък коефициент, включително дюбели, мрежа, шпакловка и фасаден ъгъл с мрежа - по спецификация -като се съобрази с изискванията на Наредба № Iз-1971 от 2009 г. за строително-технически правила и норми за осигуряване на безопасност при пожар (Обн. ДВ, бр. 96 от 2009 г., в сила от 05.06.2010 г., посл. изм. и доп. ДВ, бр. 1 от 2017 г.) | м2 | 267 |  |  | 0 | 0
78 | Топлоизолация по цокъл с ХPS 10 см, включително дюбели, мрежа, шпакловка и фасаден ъгъл с мрежа | м2 | 42 |  |  | 0 | 0
79 | Топлоизолация по страници на прозорци и врати с ширина до 30 см от XPS с деб. 30 мм | м | 117 |  |  | 0 | 0
80 | Грунд за силикатна мазилка | м2 | 267 |  |  | 0 | 0
81 | Силикатна мазилка влачена | м2 | 267 |  |  | 0 | 0
82 | Облицовка с гранитогрес по цокли | м2 | 42 |  |  | 0 | 0
Дограма
83 | Демонтиране на прозорци до 2 м2 с каса | бр. | 6 |  |  | 0 | 0
84 | Демонтиране на прозорци над 2 м2 с каса | бр. | 16 |  |  | 0 | 0
85 | Демонтиране на каса на врата | бр. | 23 |  |  | 0 | 0
86 | Доставка и монтаж PVC прозорец с р/ри 220/140, петкамерен четирикрилен с две отваряеми крила на хоризонтална и вертикална ос и комарници-по спецификация | бр. | 1 |  |  | 0 | 0
87 | Доставка и монтаж PVC прозорец с р/ри 160/140, петкамерен двукрилен с едно отваряемо крило на хоризонтална и вертикална ос и комарник -по спецификация | бр. | 12 |  |  | 0 | 0
88 | Доставка и монтаж PVC прозорец с р/ри 90/140, петкамерен еднокрилен с отваряемо крило на хоризонтална и вертикална ос и комарник-по спецификация | бр. | 2 |  |  | 0 | 0
89 | Доставка и монтаж PVC прозорец с р/ри 60/60, петкамерен еднокрилен с отваряемо крило -по спецификация | бр. | 6 |  |  | 0 | 0
90 | Доставка и монтаж PVC прозорец с р/ри 85/130, петкамерен еднокрилен с отваряемо крило -по спецификация | бр. | 2 |  |  | 0 | 0
91 | Доставка и монтаж вътрешна PVC врата с р/ри 70/200, бяла, плътна -по спецификация | бр. | 8 |  |  | 0 | 0
92 | Доставка и монтаж вътрешна PVC врата с р/ри 80/200, бяла, плътна -по спецификация | бр. | 1 |  |  | 0 | 0
93 | Доставка и монтаж вътрешна PVC врата с р/ри 90/200, бяла, плътна -по спецификация | бр. | 13 |  |  | 0 | 0
94 | Доставка и монтаж вътрешна PVC врата с р/ри 100/200, бяла, плътна -по спецификация | бр. | 4 |  |  | 0 | 0
95 | Доставка и монтаж вътрешна PVC врата с р/ри 90/180, бяла, плътна -по спецификация | бр. | 1 |  |  | 0 | 0
96 | Доставка и монтаж външна PVC врата с р/ри 100/200, бяла, плътна -по спецификация | бр. | 1 |  |  | 0 | 0
97 | Доставка и монтаж външна PVC врата с р/ри 100/240, бяла, плътна -по спецификация | бр. | 1 |  |  | 0 | 0
98 | Доставка и монтаж метална пожароустойчива врата с р/ри 90/180 с устойчивост на горене до 60 мин.- вкл. антипаник брава | бр. | 1 |  |  | 0 | 0
99 | Изкърпване на страници на отвори с ширина до 15 см, | м | 494 |  |  | 0 | 0
100 | Доставка и монтаж на вътрешна PVC подпрозоречна дъска с ширина до 20 см. | м | 28 |  |  | 0 | 0
101 | Доставка и монтаж на външна АЛУМ подпрозоречна дъска с ширина по размер от място | м | 28 |  |  | 0 | 0
102 | Възстановяване на подпрозоречни корнизи от плоско лежащи тухли - по детайл | м | 26.5 |  |  | 0 | 0
Стоманобетонов водоплътен тротоар
103 | Разваляне на тротоар от базалтови плочи | м2 | 14.7 |  |  | 0 | 0
104 | Изваждане каменни или бетонни бордюри, включ. почистване | м | 15 |  |  | 0 | 0
105 | Разбиване на неармирани бетонови настилки с ръчен чук | м2 | 8 |  |  | 0 | 0
106 | Механиз. разкъртване на асф.настилка с дебелина до 10 см | 100 м3 | 0.02 |  |  | 0 | 0
107 | Механизирано разкъртване на пътни настилки основа от трошен камък или основа калдъръм 20 см | 100 м3 | 0.09 |  |  | 0 | 0
108 | Тънки изкопи до 0.5 м ръчно в земни почви с прехвърляне на 3 м хоризонтално | м3 | 14 |  |  | 0 | 0
109 | Доставка и полагане на основа от заклинен трошен камък (трошенокаменна настилка) | м3 | 14.7 |  |  | 0 | 0
110 | Кофраж за стоманобетонов тротоар | м2 | 9.8 |  |  | 0 | 0
111 | Доставка и монтаж армировъчна мрежа ф 6 мм 15/15 см. | м2 | 98 |  |  | 0 | 0
112 | Доставка и полагане на бетон клас В 20 (С 16/20) за настилка, вкл.транспорт | м3 | 9.8 |  |  | 0 | 0
Част: Конструкции
113 | Направа на висяща покривна конструкция в съществуващи сгради - по проект | м3 | 6.45 |  |  | 0 | 0
114 | Гредоред от бичен иглолистен материал | м3 | 3.5 |  |  | 0 | 0
115 | Изкоп неукрепен с ширина до 0.6 м и дълбочина до 2 м ръчно в земни почви | м3 | 23 |  |  | 0 | 0
116 | Кофраж за ивични основи | м2 | 34 |  |  | 0 | 0
117 | Доставка и полагане на бетон клас В 30 (С 25/30) за основи, настилка, стени, колони и греди, вкл.транспорт | м3 | 31.1 |  |  | 0 | 0
118 | Засипване тесни изкопи без трамбоване | м3 | 16 |  |  | 0 | 0
119 | Уплътняване ръчно с трамбовка на з. п. на пластове по 10 см | м3 | 16 |  |  | 0 | 0
120 | Кофраж за прави бетонови стени | м2 | 48 |  |  | 0 | 0
121 | Доставка и полагане на основа от заклинен трошен камък (трошенокаменна настилка) | м3 | 19 |  |  | 0 | 0
122 | Доставка и полагане на полиетиленово фолио, в.т.ч и за водоплътен тротоар | м2 | 188 |  |  | 0 | 0
123 | Направа и разваляне на кофраж за плочи и греди в съществуващи сгради | м2 | 49.7 |  |  | 0 | 0
124 | Изработка и монтаж армировка - обикновена и средна сложност ф 6 -12 мм от стомана А1 и А2 - по проект | кг | 1500 |  |  | 0 | 0
125 | Ръчно натоварване, превоз на 50 м и разтоварване на земни маси и строителни отпадъци с ръчни колички | м3 | 167.5 |  |  | 0 | 0
126 | Натоварване на строителни отпадъци с багер и превоз на 2 км | м3 | 233.5 |  |  | 0 | 0
Част: Водоснабдяване и канализация
Водопровод
127 | Демонтиране поцинковани тръби в сгради 3/4" | м | 18 |  |  | 0 | 0
128 | Демонтиране на всички видове канелки месингови и PVC - 1/2", 3/4" И 1" | м | 2 |  |  | 0 | 0
129 | Демонтиране водомери за студена вода 1/2", 3/4" и 1" | бр. | 1 |  |  | 0 | 0
130 | Вътрешна водопр.инсталация от PPR тръби ф 25 мм за студена вода/доставка и монтаж/ | м | 45 |  |  | 0 | 0
131 | Топлоизолация на водопроводни тръбни системи с диаметър 25 мм от полиетиленова пяна 9 мм - доставка и монтаж | м | 30 |  |  | 0 | 0
132 | Вътрешна водопр.инсталация от PPR тръби ф 20 мм за студена вода/доставка и монтаж/ | м | 145 |  |  | 0 | 0
133 | Топлоизолация на водопроводни тръбни системи с диаметър 20 мм от полиетиленова пяна 9 мм - доставка и монтаж | м | 120 |  |  | 0 | 0
134 | Доставка и монтаж смесителна батерия за мивка, вкл.арматура | бр. | 8 |  |  | 0 | 0
135 | Доставка и монтаж смесителна батерия за кухненска мивка , вкл.арматура | бр. | 1 |  |  | 0 | 0
136 | Доставка и монтаж душ батерия | бр. | 8 |  |  | 0 | 0
137 | Доставка и монтаж бойлер електрически 80 л | бр. | 6 |  |  | 0 | 0
138 | Доставка и монтаж на спирателен кран с изпразнител 1/2 " | бр. | 1 |  |  | 0 | 0
139 | Доставка и монтаж на спирателен кран без изпразнител 1/2 " | бр. | 6 |  |  | 0 | 0
140 | Доставка и монтаж обратна клапа 1/2" | бр. | 6 |  |  | 0 | 0
141 | Доставка и монтаж водомер за студена вода 1/2 - 2,5 м3/ час | бр. | 1 |  |  | 0 | 0
142 | Доставка и монтаж на спирателен кран с изпразнител 3/4 " | бр. | 1 |  |  | 0 | 0
143 | Доставка и монтаж на спирателен кран 3/4 " | бр. | 1 |  |  | 0 | 0
144 | Доставка и монтаж обратна клапа 3/4" | бр. | 1 |  |  | 0 | 0
145 | Доставка и монтаж чешмяна канелка | бр. | 2 |  |  | 0 | 0
146 | Доставка и монтаж на комплект пожарна касета в изкопана ниша | бр. | 2 |  |  | 0 | 0
Канализация
147 | Демонтиране тоалетно клекало | бр. | 2 |  |  | 0 | 0
148 | Пробиване отвори до 25/15 в тухлен зид 1 тухла | бр. | 12 |  |  | 0 | 0
149 | Улей от 10/10 до 15/15 ръчно в тухлена зидария | м | 20 |  |  | 0 | 0
150 | Доставка и монтаж на PVC тръби немуфирани, тип 100 с диам ф 50 мм, включ, фасонни части | м | 60 |  |  | 0 | 0
151 | Доставка и монтаж на PVC тръби немуфирани, тип 100 с диам ф 110 мм, включ, фасонни части | м | 80 |  |  | 0 | 0
152 | Доставка и монтаж тоалетна мивка среден формат | бр. | 8 |  |  | 0 | 0
153 | Доставка и монтаж на кухн. мивка - алпака двукоритна в/у плот | бр. | 1 |  |  | 0 | 0
154 | Доставка и монтаж на тоалетна чиния керамична с порцеланово ниско промивно казанче | бр. | 8 |  |  | 0 | 0
155 | Доставка и монтаж сифони подови чугунени ф 50 мм | бр. | 9 |  |  | 0 | 0
156 | Направа на стоманобетонов кожух - съгл.чертеж | м | 60 |  |  | 0 | 0
157 | Направа на изгребна яма - съгл. чертеж | бр. | 2 |  |  | 0 | 0
Част: Електрическа
Вътрешни електрически инсталации
158 | Демонтаж на луминисценни лампи до 3Х80 | бр. | 22 |  |  | 0 | 0
159 | Демонтаж на тръби и проводници | м | 180 |  |  | 0 | 0
160 | Демонтаж на ключове и кутии | бр. | 46 |  |  | 0 | 0
161 | Доставка и монтаж на ел.табло ГРТ изпълнено по схема | бр. | 1 |  |  | 0 | 0
162 | Доставка и монтаж на ел.табло ТКотел изпълнено по схема | бр. | 1 |  |  | 0 | 0
163 | Доставка и монтаж на аварийно осветителнотяло с LED 1X11 W тип "EXIT" | бр. | 9 |  |  | 0 | 0
164 | Доставка и монтаж на LED осветително тяло тип аплик 22 W | бр. | 17 |  |  | 0 | 0
165 | Доставка и монтаж на LED осветително тяло тип плафониера 235 мм, 22 w/2200 ml | бр. | 4 |  |  | 0 | 0
166 | Доставка и монтаж на LED панел 600/600 мм 29 w/3600 ml | бр. | 18 |  |  | 0 | 0
167 | Доставка и монтаж на LED панел 1200/300 мм 29 w/3400 ml | бр. | 7 |  |  | 0 | 0
168 | Доставка и монтаж на LED осветително тяло 1500/860 мм 48 w/3480 ml, IP-65 | бр. | 2 |  |  | 0 | 0
169 | Доставка и монтаж ключ обикновен противовлажен | бр. | 2 |  |  | 0 | 0
170 | Доставка и монтаж ключ обикновен | бр. | 24 |  |  | 0 | 0
171 | Доставка и монтаж ключ сериен | бр. | 3 |  |  | 0 | 0
172 | Доставка и монтаж ключ девиаторен | бр. | 4 |  |  | 0 | 0
173 | Доставка и монтаж датчик за движение с обхват 12 м за таван | бр. | 6 |  |  | 0 | 0
174 | Доставка, монтаж контакт двуполюсен | бр. | 31 |  |  | 0 | 0
175 | Доставка и монтаж модулна инсталационна кутия с два контакта | бр. | 8 |  |  | 0 | 0
176 | Доставка и монтаж модулна инсталационна кутия за скрит монтаж с два контакта тип шуко и едно гнездо за кабелна тв | бр. | 10 |  |  | 0 | 0
177 | Доставка и монтаж разклонителна кутия за скрита инсталация | бр. | 83 |  |  | 0 | 0
178 | Доставка и монтаж конзолна кутия за скрита инсталация | бр. | 82 |  |  | 0 | 0
179 | Запълване на отвори на ключове, контакти и кутии с парафин | бр. | 345 |  |  | 0 | 0
180 | Заливане краища на тръби с кабелна маса | бр. | 690 |  |  | 0 | 0
181 | Доставка и изтегляне кабел тип СВТ 2 х 1,5 мм2 в монтирани тръби | м | 65 |  |  | 0 | 0
182 | Доставка и изтегляне кабел тип СВТ 3 х 1,5 мм2 в монтирани тръби | м | 270 |  |  | 0 | 0
183 | Доставка и изтегляне кабел тип СВТ 3 х 2,5 мм2 в монтирани тръби | м | 540 |  |  | 0 | 0
184 | Доставка и изтегляне кабел тип СВТ 3 х 4 мм2 в монтирани тръби | м | 230 |  |  | 0 | 0
185 | Доставка и изтегляне кабел тип СВТ 5 х 1,5 мм2 в монтирани тръби | м | 20 |  |  | 0 | 0
186 | Доставка и изтегляне кабел тип СВТ 5 х 2,5 мм2 в монтирани тръби | м | 30 |  |  | 0 | 0
187 | Доставка и полагане гофрирана тръба ф 11 мм под мазилка | м | 65 |  |  | 0 | 0
188 | Доставка и полагане гофрирана тръба ф 16 мм под мазилка | м | 270 |  |  | 0 | 0
189 | Доставка и полагане гофрирана тръба ф 23 мм под мазилка | м | 540 |  |  | 0 | 0
190 | Доставка и полагане гофрирана тръба ф 29 мм под мазилка | м | 250 |  |  | 0 | 0
191 | Доставка и полагане гофрирана тръба ф 40 мм под мазилка | м | 30 |  |  | 0 | 0
192 | Доставка и монтаж на стоманена тръба 3/4" под мазилка | м | 7 |  |  | 0 | 0
193 | Свързване на проводник с ухо до 16 мм2 | бр. | 1380 |  |  | 0 | 0
Слаботокови инсталации
194 | Доставка и монтаж слаботокова кутия | бр. | 1 |  |  | 0 | 0
195 | Доставка и монтаж на сплитер 1 вход, 1 директен изход и 5 изхода за тв | бр. | 2 |  |  | 0 | 0
196 | Доставка и монтаж на телевизионна розетка за модулна кутия | бр. | 10 |  |  | 0 | 0
197 | Доставка и полагане гофрирана тръба ф 11 мм | м | 330 |  |  | 0 | 0
198 | Доставка и изтегляне на коаксиален кабел тип RG 6/U 75 oma вкл. наладка и пускане на системата | м | 330 |  |  | 0 | 0
199 | Доставка и монтаж на конектори към сплитер | бр. | 10 |  |  | 0 | 0
200 | Доставка и монтаж на конектори за TV | бр. | 10 |  |  | 0 | 0
201 | Доставка и монтаж на конектори разклонители - 3 | бр. | 1 |  |  | 0 | 0
Мълниеотводна и заземителна инсталации
202 | Полагане гръмоотводна мрежа върху крепители от алумин. въже ф 8 мм - за 1 м. вкл.поверка за наличие на верига между заземителите и заземените елементи | м | 50 |  |  | 0 | 0
203 | Доставка и монтаж на гръмоотводен прът с Н = 4 м | бр. | 1 |  |  | 0 | 0
204 | Доставка и монтаж на гръмоотводен прът с Н = 5 м | бр. | 1 |  |  | 0 | 0
205 | Доставка и монтаж на отводи от алуминиево въже ф 8 мм с Н= 9 м | бр. | 2 |  |  | 0 | 0
206 | Доставка и монтаж на отводи от медно въже 16 мм2 | бр. | 7 |  |  | 0 | 0
207 | Свързване проводник с кабелна обувка до 16 мм2 | бр. | 14 |  |  | 0 | 0
208 | Набиване оземлителен кол тръба поцинк. 3 м 2 1/2" две тръби вкл.замерване на съпротивление | бр. | 5 |  |  | 0 | 0
209 | Набиване оземлителен кол тръба поцинк. 3 м 2 1/2" една тръба за резервоар | бр. | 1 |  |  | 0 | 0
210 | Доставка и монтаж заземление по стена от шина поцинк. 40/4 | м | 15 |  |  | 0 | 0
211 | Доставка и монтаж заземление под циментова замазка от шина поцинк. 40/4 | м | 14 |  |  | 0 | 0
212 | Доставка и монтаж на съединители на гръмоотводи - прави | бр. | 4 |  |  | 0 | 0
213 | Доставка и монтаж газова тръба предпазна - отводи 3/4" | бр. | 4 |  |  | 0 | 0
214 | Доставка и монтаж контролна кутия за отводи | бр. | 4 |  |  | 0 | 0
215 | Доставка и монтаж държач за мачта | бр. | 2 |  |  | 0 | 0
216 | Доставка и монтаж крепители | бр. | 70 |  |  | 0 | 0
Част: Отопление и вентилация
Отоплителни тела
217 | Демонтаж на еднопанелни радиатори с дължина до 1000 мм | бр. | 20 |  |  | 0 | 0
218 | Доставка, направа и монтаж върху конзоли на алуминиев радиатор с височина на глидера 500 мм - 4 глидера | бр. | 6 |  |  | 0 | 0
219 | Доставка, направа и монтаж върху конзоли на алуминиев радиатор с височина на глидера 500 мм - 7 глидера | бр. | 2 |  |  | 0 | 0
220 | Доставка, направа и монтаж върху конзоли на алуминиев радиатор с височина на глидера 500 мм - 10 глидера | бр. | 2 |  |  | 0 | 0
221 | Доставка, направа и монтаж върху конзоли на алуминиев радиатор с височина на глидера 500 мм - 12 глидера | бр. | 4 |  |  | 0 | 0
222 | Доставка, направа и монтаж върху конзоли на алуминиев радиатор с височина на глидера 500 мм - 13 глидера | бр. | 4 |  |  | 0 | 0
223 | Доставка, направа и монтаж върху конзоли на алуминиев радиатор с височина на глидера 500 мм - 15 глидера | бр. | 3 |  |  | 0 | 0
224 | Доставка, направа и монтаж върху конзоли на алуминиев радиатор с височина на глидера 500 мм - 18 глидера | бр. | 1 |  |  | 0 | 0
225 | Доставка, направа и монтаж върху конзоли на алуминиев радиатор с височина на глидера 500 мм - 20 глидера | бр. | 1 |  |  | 0 | 0
226 | Доставка и монтаж на автоматичен обезвъздушител за щранг, вкл.топла проба на отоплителна инсталация | бр. | 13 |  |  | 0 | 0
Тръбна мрежа и арматура
227 | Демонтаж на стоманени тръби 3/4" | м | 78 |  |  | 0 | 0
228 | Доставка и полагане на полиетиленова тръба с алуминиева вложка тип /REX-AL/ с ф 18х2, вкл.укрепване и изпробване плътността на тръбопровода | м | 32 |  |  | 0 | 0
229 | Доставка и монтаж на стоманена тръба 3/4" | м | 53 |  |  | 0 | 0
230 | Доставка и монтаж на стоманена тръба 1" | м | 55 |  |  | 0 | 0
231 | Доставка и монтаж на стоманена тръба 1 1/4" | м | 63 |  |  | 0 | 0
232 | Доставка и монтаж на стоманена тръба 1 1/2" | м | 5 |  |  | 0 | 0
233 | Доставка и монтаж на стоманена тръба 2" | м | 13 |  |  | 0 | 0
234 | Доставка и монтаж на стоманена тръба с ф 50/57 мм | м | 20 |  |  | 0 | 0
235 | Доставка и монтаж на преход от 3/4" към ф 1" | бр. | 4 |  |  | 0 | 0
236 | Доставка и монтаж на преход от 1" към ф 1 1/4" | бр. | 4 |  |  | 0 | 0
237 | Доставка и монтаж преход от ф 1 1/4" към ф 1 1/2" | бр. | 4 |  |  | 0 | 0
238 | Доставка и монтаж преход от ф 1 1/2" към ф 2" | бр. | 4 |  |  | 0 | 0
239 | Доставка и монтаж преход от ф 2" към ф 50/57 мм | бр. | 2 |  |  | 0 | 0
240 | Доставка и монтаж тройник ф 3/4" - ф18х3 - ф 3/4" | бр. | 3 |  |  | 0 | 0
241 | Доставка и монтаж тройник ф 3/4" - ф20х3 - ф 1" | бр. | 2 |  |  | 0 | 0
242 | Доставка и монтаж тройник ф1" - 18х3 - ф1" | бр. | 2 |  |  | 0 | 0
243 | Доставка и монтаж тройник ф1 1/4" - 20х3 - ф1 1/4" | бр. | 4 |  |  | 0 | 0
244 | Доставка и монтаж тройник ф1 1/2" - 18х3 - ф1 1/2" | бр. | 1 |  |  | 0 | 0
245 | Доставка и монтаж на коляно за ф 3/4" | бр. | 3 |  |  | 0 | 0
246 | Доставка и монтаж на коляно за ф 1" | бр. | 6 |  |  | 0 | 0
247 | Доставка и монтаж на коляно за ф 1 1/4" | бр. | 6 |  |  | 0 | 0
248 | Доставка и монтаж на коляно за ф 1 1/2" | бр. | 2 |  |  | 0 | 0
Котелно помещение
249 | Доставка и монтаж на водогреен отоплителен котел на течно гориво с мощност - 50 квт., комплект с нафтова горелка и наливна фуния за гориво, вкл.изпробване плътността на тръбопровода - по проект | бр. | 1 |  |  | 0 | 0
250 | Доставка и монт. на затворен мембранен разширителен съд 50 л. | бр. | 1 |  |  | 0 | 0
251 | Доставка и монтаж на циркулационна помпа UPS 25/40 | бр. | 2 |  |  | 0 | 0
252 | Доставка и монтаж на циркулационна помпа UPS 32/60 | бр. | 1 |  |  | 0 | 0
253 | Доставка и монтаж възвратен клапан DN 50 | бр. | 1 |  |  | 0 | 0
254 | Доставка и монтаж на кран сферичен DN 50 | бр. | 14 |  |  | 0 | 0
255 | Доставка и монтаж фланци DN 50 | бр. | 28 |  |  | 0 | 0
256 | Доставка и монтаж на кран за пълнене и изпразване на инсталацията DN 1/2" | бр. | 1 |  |  | 0 | 0
257 | Доставка и монтаж на автомат за допълване DN 1/2" | бр. | 1 |  |  | 0 | 0
258 | Доставка и монтаж на предпазен клапан DN 3/4", 3 bar | бр. | 2 |  |  | 0 | 0
259 | Доставка и монтаж на автоматичен обезвъздушител поплавък с клапа DN 1/2" | бр. | 1 |  |  | 0 | 0
260 | Доставка и монтаж електронен регулатор за котелно AQ6 | бр. | 1 |  |  | 0 | 0
261 | Доставка и монтаж воден филтър | бр. | 1 |  |  | 0 | 0
262 | Доставка и монтаж на тръба ф 150 мм за направа на водосъбирател и водоразпределител | м | 1.6 |  |  | 0 | 0
263 | Доставка и монтаж на осов смукателен вентилатор тип ВО - 0,6 kW | бр. | 2 |  |  | 0 | 0
264 | Доставка и монтаж на тръба ф 225 мм за направа на фукс за котел | м | 3 |  |  | 0 | 0
265 | Доставка и монтаж черна газова тръба ф 82/88 | м | 3 |  |  | 0 | 0
266 | Направа и монтаж на нафтов резервоар с размери 2 х 2,5 х 1 м от ламарина с дебелина 8 мм | бр. | 1 |  |  | 0 | 0
267 | Доставка и монтаж на филтър за гориво | бр. | 1 |  |  | 0 | 0
268 | Доставка и монтаж на дихател с огнепреградител | бр. | 1 |  |  | 0 | 0
269 | Доставка и монтаж нивомер за резервоар | бр. | 1 |  |  | 0 | 0
270 | Доставка и полагане изолация от каменна вата с дебелина 40 мм по тръби | м2 | 10 |  |  | 0 | 0
Обща стойност без непредвидени разходи: | [5 empty] | 0 | 0
Непредвидени разходи - 10% от общата стойност: | [6 empty] | 0
|  |  |  | Обща стойност: |  |  | 0
|  |  |  | ДДС: |  |  | 0
|  |  | Обща стойност с ДДС: |  |  |  | 0
|  |  | Процент на ст-та на м-лите: |  |  | #DIV/0!
УЧАСТНИК:
(име, подпис и печат)